## 表紙
年 月 日
ブラックスタート技術検討申込書
（１）発電設備等設置者名（フリガナ） （仮称可）
（２）発電者の名称（フリガナ） （発電所名、仮称可）
（３）発電設備等設置場所
（４）連絡先 |  | 【連絡先】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記載）】 住所 〒 事業者名 所 属 担当者名（フリガナ） 電 話 FAX e-mail
（５）特記事項
※一般送配電事業者は、本申込書の情報をブラックスタート技術検討業務の実施のために使用します。 ※新規電源の場合は電力系統に連系することについての技術検討が完了していることが必要となります。

## 1.発電機
1.発電機諸元
号発電機
| （１）定格容量 |  | ［kVA］
| （２）定格出力 |  | ［kW］
| （３）安定運転可能な最低出力 |  | ［kW］
| （４）定格電圧 |  | ［kV］
| （５）所内負荷 |  | ［kW］
（６）諸定数
|  | （a）電機子抵抗 |  | (R) | ［ohm］
|  | （b）直軸過渡リアクタンス |  | （Xd'） | ［mH］
|  | （c）直軸初期過渡リアクタンス |  | （Xd''） | ［mH］
|  | （d）慣性定数（発電機+タービン合計値） |  | （2H） | ［MW･sec/MVA］
|  | （e）発電機の短絡比 |  | (SCR)
|  | （f）発電機の定格容量における飽和率 |  | （𝜎）
| （７）発電機運転可能範囲 |  | 別紙の通り
【留意事項】
| ○ | 発電機が複数ある場合は、本様式を複写し、発電機毎にご記載ください。
| ○ | ブラックスタート時の周波数や電圧の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 別紙
発電機運転可能範囲
例）

## 2.変圧器
２．昇圧用変圧器諸元
号変圧器
| （１）定格容量（１次／２次／３次） |  |  |  | [kVA]
| （２）定格電圧（１次／２次／３次） |  |  |  | [kV]
（３）結線方法
| （４）タップ切換器 |  | 無電圧タップ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | タップ電圧 | [kV]
|  |  | 負荷時タップ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | 電圧調整範囲 | [kV]
| （５）各巻線抵抗 |  |  |  | Rp 、Rs 、Rt [ohm]
| （６）各巻線リアクタンス |  |  |  | Lp 、Ls 、Lt [mH]
| （７）中性点接地方式（電力系統側中性点） |  |  |  | 直接接地・抵抗接地・非接地・その他（ ）
【留意事項】
| ○ | 昇圧用変圧器が複数ある場合は、本様式を複写し、昇圧用変圧器毎にご記載ください。

## 2.変圧器飽和特性
２．昇圧用変圧器諸元（励磁特性）
号変圧器
|  | ○高圧側から励磁した場合 |  | ○低圧側から励磁した場合
|  | 励磁電流[A] | 磁束[Wb-T] | 励磁電流[A] | 磁束[Wb-T]
【留意事項】
| ○ | 昇圧用変圧器が複数ある場合は、本様式を複写し、昇圧用変圧器毎にご記載ください。
| ○ | 励磁特性は飽和領域の値まで記載ください。

## 3.保護リレー
３．リレー装置と整定値
| 保護リレーの種別 |  | リレー DevNo. | 設置 相数 | 遮断箇所 （CB№） | リレー 製造者・型式 | 整 定 範 囲 （時限含む） | CT比 | VT比 | 整定値 | 備 考
【留意事項】
| ○ | 変圧器保護リレー、系統側を向いている距離リレーや過電流リレーなどについてご記載ください。

## 4.5.6
４．BS機のブラックアウト発生からBS開始できるまでの時間
| ブラックアウト発生から、BS機の起動準備が完了するまでの概算時間をご記載下さい。 | [5 empty] | （分）
５．BS機の所内電源の確保方法と運転継続時間
○BS機の所内電源の確保方法をご記載ください。（非常用発電機設置等）
○BS機が定格出力で運転継続が可能な時間をご記載ください
|  | 定格出力： | (kW) |  | 運転継続時間 | (h)
６．試送電（逓昇加圧）機能の有無とその性能
| ○逓昇加圧機能の具備 |  |  | あり ・ なし
○逓昇加圧機能の具備ありの場合は、概要をご記載ください。
（定格電圧の○%で並列し、○分程度で定格電圧の○%までシーケンスで上昇 等）

## 7.ガバナ系制御ブロック
７．発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ 試送電モード用ガバナ－
|  | 無負荷ゲイン・有負荷ゲインでの運転 | 可 ・ 否
【留意事項】
○ガバナ静特性試験、ガバナインディシャル応答試験など試験結果を確認させていただく場合があります。
例）

## 7.AVR制御ブロック
７．発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ AVR －
|  | PSS（パワーシステムスタビライザー）機能の使用/ロック | 可 ・ 否
| 電圧調整機能を使用する場合や通常運転への移行時の発電機停止 |  | 要 ・ 否
例）

## 8.運転体制他
８．運転体制・制御方法・ブラックアウト発生時の当社との連絡手段
○運転体制を記載してください。
記載例）常駐（三交替24時間、365日、5班体制 1班当たり2名勤務）
○監視制御方式を以下から選択して下さい。
| 監視制御方式 | 常時監視制御方式 ・ 遠隔常時監視制御方式 ・ 随時監視制御方式 ・ 随時巡回方式 断続監視制御方式 ・ 遠隔断続監視制御方式 ・ 簡易監視方式
○ブラックアウト発生時の当社からの連絡手段（給電電話、NTT回線等）をご記載ください。
○専用線オンライン指令信号送受信機能について下記の項目の可否を選択してください。
| 受信信号 | 当社からの出力調整指令（数値信号／パルス信号）の受信 | 可 ・ 否
| 送信信号 | 現在出力、現在周波数等当社が求める信号の送信 | 可 ・ 否

## 9.単線結線図
９．単 線 結 線 図

## 様式５の９ (hidden)
様式５の９
※用紙の大きさは、日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
保 護 リ レ ー ブ ロ ッ ク 図